
安徽禹恒煤矿水害防治工程技术

有限公司检测项目

竣工环境保护验收报告表 
建设单位：安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司

编制单位：安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司

二〇二二年三月
建设单位：安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司
法人代表：段中稳
编制单位：安徽创佳安全环境科技有限公司
法人代表：朱元新
填表人：何浩
建设单位：安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司（盖章）

电话：15005570619
传真：————
邮编：234000

地址：安徽省宿州市埇桥区西昌南路与纺织路交叉口南100米
编制单位：安徽创佳安全环境科技有限公司(盖章)

电话：18055740232
传真：0557-3972636
邮编：234000

地址：安徽省宿州市西关办事处人民路东侧康苑小区6#楼0101室(皖北医院北)

表一

	建设项目名称
	安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司检测项目

	建设单位名称
	安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司

	建设项目性质
	新建☑   改扩建□  技改□  迁建□ 

	建设地点
	安徽省宿州市埇桥区西昌南路与纺织路交叉口南100米

	主要产品名称
	检测报告

	设计生产能力
	检测报告500份

	实际生产能力
	检测报告500份

	环评时间
	2023.12
	开工建设时间
	2020.12

	调试时间
	2023.12
	验收现场监测时间
	2024.1.15-2024.1.16

	环评报告表

审批部门
	宿州市埇桥区生态环境分局      
	环评报告表编制单位
	安徽英润环境工程有限公司

	环保设施设计单位
	安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司
	环保设施施工单位
	安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司

	投资总概算（万元）
	400
	环保投资总概算（万元）
	25
	比例
	6.25.％

	实际总概算

（万元）
	400
	实际环保投资（万元）
	25
	比例
	6.25％


	验收监测依据
	1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）

2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）；

4、《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021.12.24）；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日）；

6、《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）；

7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.20）；

8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018.5.15）；

9、安徽英润环境工程有限公司《安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司检测项目环境影响报告表》（2023.12）；

10、宿州市埇桥区生态环境分局 埇环建字〔2024〕4号“关于《安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司检测项目环境影响报告表》的批复”（2024.1.9）；

11、安徽创佳安全环境科技有限公《安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司检测项目验收检测报告》（2024.1）；

12、其他相关资料。

	验收监测标准

标号、级别
	1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及污水处理厂接管要求；

2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织监控浓度限值。
3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1的2类声环境功能区排放限值。

4、固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。

	验收监测标准限值
	1、项目产生的废气主要为挥发性有机物（非甲烷总烃）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求
表1-1大气污染物排放标准

污染物

最高允许排放浓度
mg/m3
最高允许排放速率，kg/h

无组织排放监控浓度限值

执行标准

排气筒高度m

二级

监控点

浓度mg/m3
非甲烷总烃

120

20
17
厂界

4.0

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

2、本项目生活污水由厂区化粪池预处理后排入市政管网纳入宿州市城南污水处理厂处理；设备仪器清洗水等实验废水经厂内一体化污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准及污水处理厂接管要求后排入市政污水管网，进入宿州市城南污水处理厂处理。
表1-2 废水污染物排放标准  单位：mg/L

污染物名称

GB 8978-1996

标准mg/L

城南污水处理厂接管要求排放限值mg/L
本项目执行mg/L
pH（无量纲）

6~9

6~9

6~9

COD

500

500

500

BOD5
300

180

180

氨氮

-

35

35

SS

400

400

400

3、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准：
表1-3  噪声标准限值
执行标准

昼间dB（A）

夜间dB（A）

2类标准

60

50


	总量控制指标
	    根据国家和安徽省的污染物排放总量控制要求，本项目建成后，必须确保稳定达标排放，污染物的排放总量应不增加区域污染物总量负荷。

本项目生活污水和实验废水经处理后排入宿州市城南污水处理厂，因此不申请总量指标。


表二
	工程建设内容

1、项目概况

安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司（以下简称“禹恒公司”）成立于2022年5月，隶属于国家煤矿水害防治工程技术研究中心，主要从事煤矿水害防治与水资源利用；矿井地球物理勘探、水源化探、地质钻探、水文地质勘探、水害防治方面的技术开发等专业技术研究。禹恒公司致力于煤矿控水开采、安全高效开采，开展突水机理研究及水害防治技术攻关，不断推进水害防治技术创新；致力于煤矿防治水工程技术服务，推出了一批成熟的工程化、产业化项目，实现自我良性循环发展。通过实施公司化运作，能够促进产、学、研一体化，一方面把科研创新成果转化为经济效益；另一方面推动关键核心技术攻关，提升煤矿水害防治整体技术水平。                     

本次项目属于国家煤矿水害防治工程技术研究中心配套实验室，项目于2020年12月开工建设，2021年竣工完成，项目建成后暂未投产运营。2023年9月28日，本项目已在埇桥区发展和改革委员备案，备案编码：2309-341302-04-01-518459。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价管理名录》，本项目属于四十五“研究和试验发展”中“98、专业实验室、研发（试验）基地”，应当编制环境影响评价报告表。

2023年10月禹恒公司委托安徽英润环境工程有限公司编制本项目环境影响评价报告表，2023年12月，安徽英润环境工程有限公司编制“安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司检测项目”环境影响评价报告表并报批，2024年1月9日宿州市埇桥区生态环境分局埇环建字〔2024〕4号“《安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司检测项目环境影响报告表》审批意见”对该项目环评文件予以批复。本次验收的项目为安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司检测项目。

2024年1月13日，禹恒公司取得排污许可登记(91341300MA8P15YY82001X）。

2024年1月15日和1月16日，安徽创佳安全环境科技有限公司对本项目进行了现场检测。安徽创佳安全环境科技有限公司于2024年1月25日出具了该项目检测报告（报告编号：（环）24JC0608285630096）。

2、主要建设内容

项目名称：安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司检测项目

项目性质：新建

建设单位：安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司

实际建设规模：检测报告500份
建设地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路与纺织路交叉口南100米

项目总投资：项目总投资400万元，其中环保投资25万元，约占项目总投资的6.25%。工程实际总投资400万元，其中环保投资25万元，约占项目总投资的6.25%。
工作制度：本项目年生产240天，每天工作8小时，年工作1920小时，项目劳动定员14人，不提供食宿。

项目主要建设实际完成情况见表2-1：

表2-1  项目主要建设实际完成情况一览表

项目类别
单项

工程
主要建设内容及规模
建设

状况
备注
主体工程
基础实验室
理化室建筑面积为39.47m2，进行理化分析。
已建成
与环评一致
高温室建筑面积为17.3m2，用于样品干燥。
已建成
与环评一致
光谱室设置ICP设备，建筑面积为19.29m2，用于金属元素和部分非金属元素的定性、定量分析。
已建成
与环评一致
仪器室设置有离子色谱仪，建筑面积为9.46m2，用于测定阴离子、阳离子及部分极性有机物种类和含量。
已建成
与环评一致
天平室位设置有电子天平，建筑面积是9.46m2，用于样品称重等。
已建成
与环评一致
模型实验室
物探实验室位于1楼西南侧，建筑面积39.33m2，主要用于对数据加以分析，以推断出地下地质构造和矿体分布情况
已建成
与环评一致
岩土、岩石实验室共设置2间，位于1楼北侧，其中1#岩土、岩石实验室建筑面积为35.36m2、2#岩土、岩石实验室建筑面积为16.97m2。主要用于对岩石强度及岩石变形性质研究。
已建成
与环评一致
水文地质实验室位于1#北侧，建筑面积为17.01m2，主要用于水文地质的模拟研究
已建成
与环评一致
地下水动力学实验室建筑面积为17.01m2。主要用于地块中地下水的天然稳定渗流和非稳定渗流流场模拟、降水或蒸发时包气带中地下水的渗流流场模拟以及非饱和土的导水率和地下水污染物水动力弥散系数的分析
已建成
与环评一致
辅助工程
档案室
建筑面积是12.16m2
已建成
与环评一致
物探办公室
建筑面积为17.1m2
已建成
与环评一致
档案室
1间，面积是16.86m2，用于放档案。
已建成
与环评一致
办公室
10间，面积均为18.92 m2，用于日常办公
已建成
与环评一致
会议室
1间。面积是37.84m2
已建成
与环评一致
储运工程
耗材室
建筑面积为12.16m2，用于常规实验材料的贮存
已建成
与环评一致
岩心库
建筑面积17.01m2，用于不同种类的岩石样品的展示
已建成
与环评一致
试剂室
建筑面积17.30m2，用于存放用于一般化学品，安装防爆电气
已建成
与环评一致
杂物间
建筑面积9.5m2，用于其他物品的堆存
已建成
与环评一致
样品室
建筑面积为11.39m2，对采集样品进行临时储存和预处理
已建成
与环评一致
危废暂存间
建筑面积8.53m2，用于实验室废液废渣、一次清洗废水、实验室废样品、废活性炭等危废的暂存，安装防爆电气，地面进行防渗处理
已建成
与环评一致
公用工程
给水
市政自来水供水管网供给，用水量为300t/a

已建成
与环评一致
排水
项目实行雨污分流。
雨水排入市政雨水管网。
实验室清洗废水、地面冲洗污水，经项目一体化污水处理设施处理达标后排入市政污水管网进入宿州市城南污水处理厂。
生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入宿州市城南污水处理厂。
已建成
与环评一致
供电
市政电网供给，年用电量2.49万KW/h
已建成
与环评一致
环保工程
废气治理
实验室设置1套有机废气净化设施：有机废气经通风橱及万向集气罩收集后引入净化设施，采用2级“活性炭吸附”装置净化处理后排放。
已建成
与环评一致
废水治理
项目实行雨污分流。
雨水排入市政雨水管网。
实验室清洗废水经实验室污水处理一体机处理达标后排入市政污水管网进入宿州市城南污水处理厂。
生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入宿州市城南污水处理厂。
已建成
与环评一致
噪声治理
安装减震垫、厂房隔声，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。
已建成
与环评一致
固废治理
一楼西南角设危废暂存间，面积8.53m2，用于暂存废液、废活性炭、废试剂包装容器。生活垃圾：垃圾桶集中收集后，委托环卫部门定期清运。
已建成
与环评一致
地下水防渗
试剂室、危废暂存间等采取重点防渗。危废暂存间建筑面积8.53m2，安装防爆电气，地面进行防渗处理。
已建成
与环评一致
3、实验室主要设备
表2-2主要设备一览表

序号

设备名称

规格型号

数量（台/套）

房间名称
实际情况
1
浊度计
2100P
1台
理化室
与环评一致
2
浊度计
TL2310

1台
理化室
与环评一致
3
真空泵
SHZ-Ⅲ
1台
理化室
与环评一致
4
移液器
单通道
6个
理化室
与环评一致
5
pH酸碱度计
PHS-2F

2台
理化室
与环评一致
6
电导率仪
DDS-307A

2台
理化室
与环评一致
7
医用冷藏箱
HYC-310/410

2台
理化室
与环评一致
8
离子色谱仪
AQ1100

1套
仪器室
与环评一致
9
ICP光谱仪
iCAP7000

1套
光谱室
与环评一致
10

分析天平
GL224-1SCN、BSA224S-CW

2台
天平室
与环评一致
11

水浴锅
HH.S21

2台
理化室
与环评一致
12

鼓风干燥箱
101-0AB

1台
高温室
与环评一致
13

通风橱
/
1台
理化室
与环评一致
14

超声清洗仪
SK8200BT

1台
理化室
与环评一致
15

电热板

IKA-HP10

2

高温室
与环评一致
16

水浴振荡器

IKA-R015

1

理化室
与环评一致
17

三轴仪

GDS

1

岩土实验室
与环评一致
18

超纯水机
UPR
1
理化室
与环评一致
4、主要原辅材料及能源消耗

表2-3  原辅材料及能源消耗一览表

序号

名称

年消耗量

包装形式（袋装、桶装等）

包装规格

最大

存储量

储存位置

备注

1

甲基橙

20瓶

瓶装

25ml

2瓶

试剂室

外购

2

酚酞

10瓶

瓶装

25ml

1瓶

试剂室

外购

3
酸性铬蓝K （指示剂）
10瓶

瓶装

10g
1瓶

试剂室

外购

4
萘酚绿B（生物染色剂)
10瓶

瓶装

25g
1瓶

试剂室

外购

5
盐酸
10瓶

瓶装

500ml
1瓶

试剂室

外购

6
硝酸
10瓶

瓶装

500ml
1瓶

试剂室

外购

7
EDTA乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准溶液

20瓶

瓶装

500ml

2瓶

试剂室

外购

8

盐酸容量分析用标准溶液

10瓶

瓶装

500ml

1瓶

试剂室

外购

9

硝酸银容量分析用标准溶液

10瓶

瓶装

500ml

1瓶

试剂室

外购

10

pH缓冲试剂

9袋

袋装

1g±

20袋

试剂室

外购

11

氢氧化铵

25瓶

瓶装

500ml

5瓶

试剂室

外购

12

标准物质/水中钾

20瓶

瓶装

50ml

4瓶

试剂室

外购

13

标准物质/水中钠

20瓶

瓶装

50ml

4瓶

试剂室

外购

14

标准物质/水中钙

20瓶

瓶装

50ml

4瓶

试剂室

外购

15

标准物质/水中镁

20瓶

瓶装

50ml

4瓶

试剂室

外购

16

标准物质/水中铵

20瓶

瓶装

50ml

2瓶

试剂室

外购

17

标准物质/水中锂

20瓶

瓶装

50ml

2瓶

试剂室

外购

18

标准物质/水中氟

20瓶

瓶装

50ml

2瓶

试剂室

外购

19

标准物质/水中氯

20瓶

瓶装

50ml

2瓶

试剂室

外购

20

标准物质/水中硝酸根

20瓶

瓶装

50ml

2瓶

试剂室

外购

21

标准物质/硫酸根

20瓶

瓶装

50ml

2瓶

试剂室

外购

22

标准物质/5种阴离子混标/氟、氯、硫酸根、硝酸根、磷酸根

3瓶

瓶装

100ml

15瓶

试剂室

外购

23

标准物质/5种金属混标/钾钠钙镁铁

5瓶

瓶装

100ml

21瓶

试剂室

外购

24

氯化钾

1瓶

瓶装

500g

2瓶

试剂室

外购

25

氯化铵

1瓶

瓶装

500g

2瓶

试剂室

外购

26

KOH

3瓶

瓶装

2L

1瓶

离子色谱室

外购

27

甲基磺酸

10瓶

瓶装

100ml

2瓶

试剂室

外购

能源
28

水
300t/a
市政给水管网
29

电
2.49万KW/h
当地电网
5、主要工艺流程及产污环节

I、实验室工作流程

首先拟定检测方案，按照方案组织实施，依据方案进行现场采样及现场检测，样品交接后对样品进行处理，根据各类实验结果进行样品分析，接着进行质量控制，最后计算、编制报告、发放报告。

工艺流程说明：

①拟定方案：首先根据不同检测项目，拟定相关检测方案。

②组织实施：方案拟好后，按照方案组织实施。

③现场样品及检测：严格按照国家技术标准要求，使用相关检测设备进行采样。

④样品交接：采集回来的样品进行登记、交接（需当日测定的如氨氮、总氯、余氯等，当日安排检测，其余不需当日测定的可在4℃以下保存备用）。

⑤样品处理、分析：根据不同检测项目采用相应检测方法进行样品处理和分析。该过程将可能产生废水、废气、实验废液、废渣及噪声。

⑥质量控制：采用环境监测质量控制方法来保证监测结果的质量。

⑦计算：样品测定后进行数据计算，编制检测报告。


[image: image1.emf]组织实施

采样 /检测

样品交接

样品处理

样品分析

拟选方案

数据处理

编制报告

质

量

控

制

发送报告

G:废气 S:固废

W:废水 N:噪声

G:废气 S:固废

W:废水 N:噪声


图2-1 实验室工作流程图
II、纯水制备

本项目纯水制备采用一体式纯水制备机，所产生的纯水用于实验药品配置，产生的浓水作为清净下水与生活污水、实验废水一同进入宿州市城南污水处理厂进行处理，纯水制备过程中会产生废滤芯，废滤芯由厂家回收。
III、主要产污工序

根据对项目实验室工程流程，试验分析过程及原辅材料的分析，确定本项目在运营期产生的污染因子见表2-4。

表2-4  项目污染工序及污染因子汇总一览表
污染类别

产物环节

污染物名称

主要污染因子

治理措施
废气

前处理、实验过程

实验废气
非甲烷总烃
万向罩通风橱收集，经过两级活性炭吸附后通风排，气筒高空排放，排放高度不低于15m
废水

职工生活
生活废水
pH、COD、BOD5、NH3-N、SS
化粪池预处理后排入宿州城南污水处理厂

实验过程

二次、三次清洗废水

pH、COD、BOD5、NH3-N、SS
实验室废水处理一体机预处理后排入宿州城南污水处理厂

纯水制备
浓水
pH、COD、NH3-N

排入宿州城南污水处理厂

噪声

实验过程

设备噪声
Leq（A）
低噪声设备、合理布局、减振底座、建筑隔声
固废

实验过程

一次清洗废水

实验试剂
委托有资质单位安全处置

一般包装废料
纸箱、泡沫
环卫部门清运处理

实验室废液废渣
实验废液、废试剂空瓶、实验废渣、过期化学试剂、沾染试剂的废实验器皿等
委托有资质单位安全处置

废活性炭
活性炭
委托有资质单位安全处置

纯水制备
废滤芯
SS
厂家进行回收
办公过程

生活垃圾
纸张、塑料袋等
环卫部门清运处理

6、项目变动情况

根据环办环评函〔2020〕688号《生态环境部办公厅关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生可能导致重大变动的情况，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。
经调查，本项目无变动，不属于重大变动情况。


表三 

	主要污染源、污染物处理和排放

1、废水

本项目产生的废水主要为实验废水、生活污水、纯水制备浓水。

项目运营期生活污水经化粪池处理后汇入市政污水管网，最后排入宿州城南污水处理厂；一次清洗废液作为危废储存于危废暂存间，二次及三次清洗废水倒入移动式收集容器中，然后将该容器运送实验室废水处理一体机处理后排入市政污水管网；纯水制备产生的浓水，排入市政污水管网。各类水质因子均能满足城南污水处理厂的接管要求。因此项目运营期生活污水、纯水制备浓水、二次清洗废水、三次清洗废水能够实现达标排放。

[image: image2.png]———0. .004t/d| 2% ] 7 B 42 ;
0.0040d s % FRENAREE T TRE
.006¢

6], sEHA AR E
0.204l(1 S Fi K 0.12t/d] —RERE » 0.114t/d

/0.004t/d SEIG V57K
— hp
008U = yaemem "+ 0.076t/d M AA B
05t/d
] : 0.19vd
A Mk S /ﬁo.zt/d " 0.2vd
RRKE " ETERHK 5 b
0.5665t/d -
TS
0.08t/d 47k kR
0.0325t/d3 K P
N v 4225t/d
0.1125yd PUKHIE
Ta M T

eSS





图3-1  项目水平衡图（t/d）
2、废气

项目废气为实验室配制溶液和进行实验操作时产生少量有机废气，主要污染物为挥发性有机物。 

有机溶剂主要使用在理化实验室，理化实验室设置通风橱、通风柜及万向集气罩。通风柜顶自带通风抽排口，通风柜全三面围闭，操作过程中通风柜呈负压状态，挥发出来的气体可及时吸入风管内。本项目实验废气通过实验室通风橱、万向集气罩收集进入集气总管，通过收集处理装置（活性炭吸附），最终通过楼顶排放口排放。
3、噪声

项目噪声主要为通风橱、风机以及空调等噪声，经隔声、减震等措施。能够减小对环境的影响。

4、固废

本项目产生的固体废物主要一般工业固废、危险废物和生活垃圾。
（1）生活垃圾

生活垃圾由环卫部门及时清运，符合环境卫生管理要求，不会产生堆存占地等方面的问题，对环境的影响较小。

（2）一般工业固废主要为一般包装物和废过滤芯。

本项目纸箱、泡沫等一般工业固废收集后交由环卫部门处理。
废过滤芯不含有或沾染毒性、感染性危险废物，因此属于一般固废，由厂家进行回收。

（3）本项目危险废物包括实验室废液废渣、一次清洗废水、实验室废样品、废活性炭等。
①实验废液、废渣：主要包括试验废液、实验废渣、过期化学试剂等。以上废物均属于危险废物，在实验室的危废暂存间暂存后委托有资质单位处置。
②一次清洗废水：本项目一次清洗废水收集后作为危险废物，在实验室的危废暂存间暂存后委托有资质单位处置。
③废活性炭：项目废气处理过程中产生的废活性炭，属于HW49类危险废物，废物代码为900-039-49。废活性炭放置在危废暂存间内的密闭容器内暂存，之后委托有资质单位进行处置。
表3-1 固体废物处置情况 
序号

固废名称

属性

固废编号

性状

产生工序

产生量

（t/a）

处理或处置方式

1

生活垃圾

一般固废

292-001-06-0004

固态

日常生活

1.68

交由环卫部门处置

2

一般包装物

一般固废

900-999-99 

固态

包装材料

0.2

收集后交由环卫部门处置

3
废过滤芯
一般固废

900-999-99
固体
纯水制备
0.005
厂家回收

4

实验废液

危险废物

HW49,900-047-49

液态

实验

操作

2

由危废暂存间暂存后委托有资质单位处置

5

过期化学试剂

危险废物

HW49,900-047-49

液态

实验

操作

0.001

6

实验废渣

危险废物

HW49,900-047-49

固态

实验

操作

0.02

7

一次清洗废水

危险废物

HW49,900-047-49

液态

实验

操作

0.004

8

废活性炭

危险废物

HW49,900-039-49

固态

活性炭吸附

0.002

5、土壤、地下水环境

本项目危废库、原辅材料存放区等均应采取重点防渗措施，其他区域采取一般防渗。危废库地面需做重点防渗处理。

6、风险防范

本项目已编制突发环境事件应急预案，详见预案。


	表3-2环评、环评批复及落实情况一览表

污染因子

环评要求

批复要求

实际情况

废水

项目运营期生活污水经化粪池处理后汇入市政污水管网，最后排入宿州城南污水处理厂；一次清洗废液作为危废储存于危废暂存间，二次及三次清洗废水倒入移动式收集容器中，然后将该容器运送实验室废水处理一体机处理后排入市政污水管网；纯水制备产生的浓水，排入市政污水管网。各类水质因子均能满足城南污水处理厂的接管要求。因此项目运营期生活污水、纯水制备浓水、二次清洗废水、三次清洗废水能够实现达标排放。

本项目生活污水由厂区化粪池预处理后排入市政管网纳入宿州市城南污水处理厂处理；设备仪器清洗水等实验废水经厂内一体化污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中三级排放标准及污水处理厂接管要求后排入市政污水管网，进入宿州市城南污水处理厂处理。

项目废水处经检测满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中三级排放标准及污水处理厂接管要求，且排入市政污水管网，进入宿州市城南污水处理厂处理。
废气

有机溶剂主要使用在理化实验室，理化实验室设置通风橱、通风柜及万向集气罩。通风柜顶自带通风抽排口，通风柜全三面围闭，操作过程中通风柜呈负压状态，挥发出来的气体可及时吸入风管内。本项目实验废气通过实验室通风橱、万向集气罩收集进入集气总管，通过收集处理装置（活性炭吸附），最终通过15m高排口排放。
强化废气处理设施的日常维护和管理，确保废气稳定达标排放；非甲烷总烃排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级标准及无组织监控浓度限值。

经检测，本项目产生的废气稳定达标排放，已落实环评批复要求。

噪声

项目噪声主要为通风橱、风机以及空调等噪声，经隔声、减震等措施。能够减小对环境的影响。

选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施并合理布局，保证厂界噪声达标。同时合理安排营运时间，采取有效措施，降低午间、夜间对项目周边敏感区域的影响。执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。

本项目选用低噪声设备，采取隔声、减震等措施。本项目午间和夜间不工作，不影响周边敏感区域。经检测，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。
固废

生活垃圾由环卫部门及时清运，本项目纸箱、泡沫等一般工业固废收集后交由环卫部门处理。
废过滤芯不含有或沾染毒性、感染性危险废物，因此属于一般固废，由厂家进行回收。

本项目危险废物包括实验室废液废渣、一次清洗废水、实验室废样品、废活性炭等委托有资质单位进行处置
固体废物分类收集，有序堆放，规范处置。按“资源化、减量化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固废的收集、暂存和综合利用措施；一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。

本项目生活垃圾交由环卫部门，危废由宿州海创环保科技有限责任公司进行集中收集。



表四 

	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司：

报来《安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司检测项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经研究，批复意见如下：

一、该项目位于宿州市埇桥区西昌南路与纺织路交叉口南100米，总投资400万元，其中环保投资25万元。主要建设内容：项目租赁安徽省皖北煤电恒馨房地产开发有限公司北办公楼1-2层。包括检测室、办公室、样品室、高温室、光谱室、仪器室及其他辅助用房。购置离子色谱仪、光谱仪、超纯水机、三轴仪、常压稠化仪等设备。配套建设给排水、变配电、消防、环卫、绿化等辅助设施。项目已经埇桥区发改委备案，符合国家产业政策。根据《报告表》的综合结论，在充分落实报告表提出的各项污染防治措施的条件下，从环境保护角度分析，该项目可行。
二、项目单位必须严格落实《报告表》中提出的各项污染防治措施、要求和建议，做到污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

三、选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施并合理布局，保证厂界噪声达标。同时合理安排营运时间，采取有效措施，降低午间、夜间对项目周边敏感区域的影响。

四、强化废气处理设施的日常维护和管理，确保废气稳定达标排放。

五、固体废物分类收集，有序堆放，规范处置。按“资源化、减量化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固废的收集、暂存和综合利用措施。

六、污染物排放标准

1.废水

本项目生活污水由厂区化粪池预处理后排入市政管网纳入宿州市城南污水处理厂处理；设备仪器清洗水等实验废水经厂内一体化污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中三级排放标准及污水处理厂接管要求后排入市政污水管网，进入宿州市城南污水处理厂处理。

2.废气

非甲烷总烃排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级标准及无组织监控浓度限值。

3.噪声

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。

4.固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。

七、该项目涉及国土、规划、安全等相关事项，以行政主管部门意见为准。

八、该项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，必须严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前按照国家有关规定申请办理排污许可证或排污登记，同时，按规定要求完成项目竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运营。

宿州市埇桥区生态环境分局

2024年1月9日


表五

	验收监测质量保证及质量控制

本次验收监测采样及样品分析均严格按照安徽创佳安全环境科技有限公司实验室内部质量控制与质量保证要求，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：
（1）生产处于正常，各污染治理设施运行正常。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和合理性。

（3）监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测人员经考核并持合格证书，所有监测仪器经计量部门检定并在有效期内。

（4）所有样品均进行空白样和加标回收。

（5）监测数据严格执行三级审核制度。

1、监测分析方法及监测仪器

表5-1  检测分析方法一览表

检测项目

检测方法

检出限

仪器设备名称和型号

废水

化学需氧量

水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017

4mg/L
滴定管

pH

水质 pH 值的测定 电极法 

HJ 1147-2020

/
pH计

悬浮物

水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989

/
万分之一电子天平

氨氮

水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009

0.025mg/L
紫外可见分光光度计

五日生化需氧量

水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009

0.5mg/L
生化培养箱

无组织

废气

非甲烷总烃

环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ604-2017

0.07mg/m³
气相色谱仪

有组织

废气

非甲烷总烃

固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017
0.07mg/m³
气相色谱仪

工业企业厂界噪声

工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008

35dB（A）

多功能声级计

2、人员能力

    监测人员经考核并持合格证书上岗。


表六 

	验收监测内容

1、废水

废水监测项目、频次见表6-1

表6-1  废水监测内容一览表

监测点位

监测项目

监测频次

废水总排口

pH、COD、SS、NH3-N、BOD5
每天4次，连续监测两天

2、废气

2.1、无组织废气

2.1.1监测布点

根据本工程所处地理位置，结合当地当时气象特征和工程污染物排放特点，在该项目厂界分别设置监测点，即在上风向设置1个监测点，下风向设置3个监测点，共计4个监测点。

2.1.2监测项目及频次

监测项目为非甲烷总烃，监测频次为连续监测2天，每天监测4次，同时记录气象参数。

2.2、有组织废气

2.2.1监测目的

通过对该工程废气监测，掌握正常生产工况下废气排放量，废气中主要污染物浓度、排放量等。

2.2.2监测点位、项目及频次

表6-2  废气监测点位、项目及频次一览表

监测点位

处理方式

抽测断面/实有断面

监测项目

频次

废气排气筒

2级活性炭吸附
1
非甲烷总烃

测试2天；每天测试3次

3、厂界噪声

噪声监测点位、项目及频次见表6-3。

表6-3 噪声监测一览表

监测位置

测点号

项 目

频 次

厂界西
N1
等效声级Leq

昼间夜间各测量1次，连续测量2天。

厂界北
N2
厂界东
N3

厂界南
N4

敏感点1
N5
敏感点2
N6
[image: image3.png]YR BLIE

»oN

P
=
A

* DWO001

3N 2

o
NP

Rl wEti g )

SNP

wp




图6-1检测点示意图


表七

	监测结果

1、验收监测期间的生产工况记录：

经现场调查，本项目年实际工作约240天，实际劳动定员14人，2024年1月15日-1月16日验收监测期间，经营状况稳定，生产设施及环保设施运行正常，符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》有关规定，验收期间工况满足建设项目竣工环境保护验收监测的要求。

2、验收监测结果

2.1监测结果

（1）废水监测结果

表7-1 废水监测结果

单位：mg/L（pH无量纲）

检测点位
频次

检测因子
pH
化学需氧量
悬浮物
氨氮
五日生化需氧量

采样时间：2024.01.15
污水排放口
第一次

8.6
436
＜4.0
25.8
158
第二次

8.6
381
＜4.0
24.2
135
第三次

8.6
470
＜4.0
28.0
161
第四次

8.5
385
＜4.0
26.6
140
本项目执行标准

6~9

500
400
35

180
采样时间：2024.01.16
污水总排放口
第一次

8.6
454
4.5
31.0
152
第二次

8.5
474
＜4.0
32.0
175
第三次

8.5
496
4.7
32.7
163
第四次

8.5
480
4.2
34.5
150
本项目执行标准

6~9
500
400
35
180
根据表7-1监测结果，2024年1月15日-1月16日，总排口监测因子连续两天监测的数据满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准及污水处理厂接管要求。

（2）无组织废气
表7-2  无组织废气监测结果

检测

因子

频次

检测

点位

1#

（上风向）

2#

（下风向）
3#

（下风向）
4#

（下风向）

采样时间：2024.01.15
非甲烷总烃（mg/m3）

第一次

1.29
1.41
1.46
1.44
第二次

1.11
1.51
1.32
1.37
第三次

1.04
1.30
1.39
1.32
第四次

0.74
1.07
1.36
1.24
采样时间：2024.01.16
非甲烷总烃（mg/m3）

第一次

1.43
1.71
1.70
1.83
第二次

1.29
1.73
1.59
1.82
第三次

1.23
1.91
1.71
1.85
第四次

1.15
1.82
1.97
1.78
根据表7-2监测结果，2024年1月15日-1月16日验收监测期间，无组织非甲烷总烃最大浓度为1.91mg/m3。两日监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。

（3）有组织废气
表7-3 有组织废气监测结果
检测点位
排气筒高度（m）

检测因子

频次

检测结果
标干流量

（m3/h）
实测浓度

(mg/m3)

排放速率

(kg/h)
采样时间：2024.01.15
废气排气筒出口

20
非甲烷总烃

第一次
2546
3.32
8.45×10-3
第二次
2307
3.31
7.64×10-3
第三次
2335
3.16
7.38×10-3
采样时间：2024.01.16
废气排气筒出口
20
非甲烷总烃

第一次
2284
3.16
7.22×10-3
第二次
2465
3.71
9.15×10-3
第三次
2699
3.40
9.18×10-3
根据表7-3监测结果，2024年1月15日-1月16日验收监测期间，有组织非甲烷总烃最大排放浓度为3.71mg/m3，最大排放速率为9.18×10-3kg/h。两日监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。
表7-4 当日检测时间段内气象参数

采样时间

大气压（kPa）

温度（℃）

风向

风速（m/s）

天气状况

2024.01.15
102.7
2.9
东北风
2.9
晴
2024.01.16
102.0
2.3
东北风
2.3
阴

（3）厂界噪声

表7-5  厂界噪声监测结果[单位：dB(A)]

编号

检测点位

2024.01.15
2024.01.16
昼间
昼间
Leq
Leq
N1

东厂界

57.2
55.7
N2

南厂界

44.7
45.2
N3

西厂界

44.5
43.8
N4

北厂界

45.1
44.1
N5

皖北煤电新村

43.7
44.9
N6

欢乐谷幼儿园

55.3
46.4
根据表7-5监测结果可知，在2024年1月15日-1月16日日验收监测期间，厂界噪声昼间两日监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）中2类标准限值，敏感点昼间两日监测结果满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类声环境功能区要求。




表八  

	验收监测结论：

1、监测结果

（1）废水

根据表7-1监测结果，2024年1月15日-1月16日，总排口监测因子连续两天监测的数据满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准及污水处理厂接管要求。

（2）无组织废气

根据表7-2监测结果，2024年1月15日-1月16日验收监测期间，无组织非甲烷总烃最大浓度为1.91mg/m3。两日监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。

（3）有组织废气

根据表7-3监测结果，2024年1月15日-1月16日验收监测期间，有组织非甲烷总烃最大排放浓度为3.71mg/m3，最大排放速率为9.18×10-3kg/h。两日监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。
（4）厂界噪声

根据表7-5监测结果可知，在2024年1月15日-1月16日日验收监测期间，厂界噪声昼间两日监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）中2类标准限值，敏感点昼间两日监测结果满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类声环境功能区要求。

（5）固废

本项目生活垃圾交由环卫部门，危废由宿州海创环保科技有限责任公司进行集中收集。

2、污染物排放总量

本项目生活污水和实验废水经处理后排入宿州市城南污水处理厂，因此不申请总量指标。
3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》一票否决符合情况一览表

序号

要求

符合情况

备注

1

环保设施未按要求完全落实

项目环保设施已按要求设置完成

2

污染物排放监测结果超标

根据检测报告，本项目污染物排放监测结果符合相关标准的要求

3

发生重大变动未履行相关环保手续

本项目不涉及重大变动

4

建设过程中造成重大环境污染未完全治理

建设过程中未造成重大环境污染

5

纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的

已完成排污申报，取得排污许可证

6

分期建设、投产，其环保设施防污染和生态破坏的能力不能满足需要的

本项目不涉及分期建设

7

因违法受到处罚， 被责令改正，尚未完成的

未批先建，已整改完成
8

验收报告存在重大质量缺陷
无

9

其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的
无
4、建议：

1、完善环境管理制度，加强环境保护宣传力度，使各项环境保护法规、制度能够及时得到有效贯彻，提高职工环境保护意识；

2、加强环保设施的日常维护和管理，确保污染物长期稳定达标排放；

3、根据建设项目竣工环境保护验收暂行办法和检测报告，本项目符合验收条件，建议通过验收。




表九 建设项目环境保护”三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）:安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司检测项目        填表人（签字）:           项目经办人（签字）:

	建设项目
	项目名称
	安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司检测项目
	项目代码
	
	建设地点
	安徽省宿州市埇桥区西昌南路与纺织路交叉口南100米

	
	行业类别（分类管理名录）
	98、专业实验室、研发（试验）基地
	建设性质
	 ☑新建   □改扩建  □技术改造
	项目厂区中心经/纬度
	（116度57分57.919572秒， 33度37分7.4522748秒

	
	设计生产能力
	检测报告500份
	实际生产能力
	检测报告500份
	环评单位
	安徽英润环境工程有限公司

	
	环评文件审批机关
	宿州市埇桥区生态环境分局
	审批文号
	埇环建字[2024]4号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2020.12
	竣工日期
	2021
	排污许可证申领时间
	2024.1

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	91341300MA8P15YY82001X

	
	验收单位
	安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司
	环保设施监测单位
	安徽创佳安全环境科技有限公司
	验收监测时工况
	/

	
	投资总概算（万元）
	400
	环保投资总概算（万元）
	25
	所占比例（%）
	6.25

	
	实际总投资
	400
	实际环保投资（万元）
	25
	所占比例（%）
	6.25

	
	废水治理（万元）
	5
	废气治理（万元）
	12
	噪声治理（万元）
	2
	固体废物治理（万元）
	3
	绿化及生态（万元）
	0
	其他（万元）
	3

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	1920h

	运营单位
	安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91341300MA8P15YY82
	验收时间
	2024.01.15-2024.1.16

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程”以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废弃物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	非甲烷总烃
	
	3.71
	
	
	
	9.18×10-3
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件：

1、项目地理位置图

2、项目平面图

3、项目环评批复

4、项目验收检测报告

5、危废协议
6、排污许可登记
7、验收签到表
8、验收意见
9、项目公示
10、项目备案
_1234567890.unknown

